МИнистерство образования и науки Архангельской области

Государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области
«Коряжемский индустриальный техникум»

(ГАПоу АО «Коряжемский индустриальный техникум»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ АО «КИТ»

______________ А.А.Малахов

«___»_____________2015г

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ВПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

2015

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Организация-разработчик: ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»

Разработчики:

Воробьева Светлана Геннадьевна, преподаватель спец.дисциплин

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА

на Методическом совете

ГАПОУ АО «КИТ»

_____________________

«_____»____________2015 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 5 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 8 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 12 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования » | 13 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

1.1. Область применения программы

Программапрофессионального модуля является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств ЦБП» (по отраслям), в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования;

ПК Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам;

ПК Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

Программа профессионального модуля может быть использована для профессиональной подготовки в рамках профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, в дополнительном профессиональном образовании, в программах курсов повышения квалификации по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на базе среднего (полного) общего, профессионального образований

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств;

уметь:

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

знать:

- задачи службы технического обслуживания;

- виды и причины износа электрооборудования;

- организацию технической эксплуатации электроустановок;

- обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 231  часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  159  часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  106 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 53 часа;

учебной практики – 72 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования |
| ПК | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
| ПК | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3. | Раздел 1 Особенности эксплуатации электрооборудования ВМДК 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования | 159 | 106 | 63 | 53 | - |  |
|  | учебная практика | 72 |  |  |  | 72 |  |
|  | Всего: | 231 | 106 | 63 | 53 | 72- |  |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВМДК 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования |  | 159 |  |
| Тема 1.1. Особенности технической эксплуатации электроустановок промышленных предприятий | Содержание учебного материала | 18 |  |
|  | 1 | Правила технической эксплуатации электроустановок |  | 1-2 |
|  | 2 | Правила устройства электроустановок |  | 1-2 |
|  | 3 | Правила техники безопасности при работе с электрооборудованием |  | 1-2 |
|  | 4 | Организационные мероприятия |  | 1-2 |
|  | 5 | Технические мероприятия |  | 1-2 |
|  | 6 | Виды износа и ремонта электрооборудования |  | 1-2 |
|  | 7 | Структура электроремонтного цеха и состав его оборудования |  | 1-2 |
|  | 8 | Основные обязанности электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  | 1-2 |
|  | 9 | Графики ППР |  | 1-2 |
|  | 10 | Контрольная работа |  | 1-2 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Составление перечня оборудования электроремонтного цеха |  |  |
|  | Составление перечня защитных средств электроремонтного цеха, обязательных для работы с оборудованием до 1000 В |  |  |
|  | Составление перечня защитных средств электроремонтного цеха, обязательных для работы с оборудованием выше 1000 В |  |  |
|  | Составление графика технического обслуживания и ремонта электрооборудования |  |  |
|  | Заполнение бланков наряда-допуска |  |  |
|  | Заполнение бланка распоряжения |  |  |
|  | Заполнение оперативного журнала |  |  |
|  | Составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации |  |  |
|  | Составление технологической карты «Выполнение организационных мероприятий при работе с электрооборудованием» |  |  |
|  | Составление технологической карты «Выполнение технических мероприятий при работе с электрооборудованием» |  |  |
|  | Составление технологической карты «Правила допуска персонала к работе» |  |  |
| Тема 1.2. Техническое обслуживание осветительных электроустановок | Содержание учебного материала | 18 |  |
|  | 1 | Виды осветительного оборудования и электрических сетей |  | 1-2 |
|  | 2 | Осветительная арматура |  | 1-2 |
|  | 3 | Особенности контроля работы и испытания в осветительных электроустановках |  | 1-2 |
|  | 4 | Техническое обслуживание осветительного электрооборудования. |  | 1-2 |
|  | 5 | Сроки и способы замены ламп |  | 1-2 |
|  | 6 | Особенности обслуживания различных видов электропроводок |  | 1-2 |
|  | 7 | Цеховые электрические сети |  | 1-2 |
|  | 8 | Особенности обслуживания уличных осветительных сетей |  | 1-2 |
|  | 9 | Техническое обслуживание электропроводок |  | 1-2 |
|  | 10 | Способы экономии электроэнергии при работе осветительных сетей |  | 1-2 |
|  | 11 | Контрольная работа |  | 1-2 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Составление технологической карты «ТО Осветительного электрооборудования» |  |  |
|  | Определение дефектов электроустановочных устройств, заполнение карты дефектов |  |  |
|  | Составление технологической карты «ТО открытых электропроводок» |  |  |
|  | Составление технологической карты «ТО скрытых электропроводок» |  |  |
|  | Составление технологической карты «ТО электропроводок в коробах» |  |  |
|  | Составление технологической карты «ТО наружных электропроводок» |  |  |
|  | Составление технологической карты «ТО электропроводок на лотках» |  |  |
|  | Составление технологической карты «ТО электропроводок в трубах» |  |  |
| Тема 1.3. Техническое обслуживание линий электропередачи | Содержание учебного материала | 18 |  |
|  | 1 | Особенности эксплуатации кабельных линий напряжением до 1000 В. |  | 1-2 |
|  | 2 | Техническое обслуживание кабельных линий. |  | 1-2 |
|  | 3 | Техническое обслуживание высоковольтных кабельных линий |  | 1-2 |
|  | 4 | Контроль за нагрузкой и нагревом кабельной линии |  | 1-2 |
|  | 5 | Определение мест повреждений кабеля |  | 1-2 |
|  | 6 | Техническое обслуживание мест соединения и ответвления КЛ |  | 1-2 |
|  | 7 | Техника безопасности при обслуживании КЛ |  | 1-2 |
|  | 8 | Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий напряжением до 1000 В |  | 1-2 |
|  | 9 | Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий выше 1000 В |  | 1-2 |
|  | 10 | Техника безопасности при замене линейного разъединителя |  | 1-2 |
|  | 11 | Техника безопасности при обслуживании ВЛ |  | 1-2 |
|  | 12 | Контрольная работа |  | 1-2 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Составление спецификации на материалы, инструменты и приспособления для обслуживания кабельных линий |  |  |
|  | Составление карты дефектов концевой муфты силового кабеля |  |  |
|  | Составление карты дефектов соединительной муфты силового кабеля |  |  |
|  | Составление технологической карты «Определение места повреждения кабеля с помощью кабеляискателя ИКЛ» |  |  |
|  | Составление технологической карты «Замена поврежденного участка кабельной линии» |  |  |
|  | Составление перечня организационных и технических мероприятий при замене соединительной муфты КЛ |  |  |
|  | Составление спецификации на материалы, инструменты и приспособления для обслуживания воздушных линий |  |  |
|  | Составление карты дефектов линейного разъединителя |  |  |
|  | Составление перечня организационных и технических мероприятий при замене линейного разъединителя |  |  |
|  | Составление технологической карты «Замена поврежденного участка воздушной линии» |  |  |
| Тема 1.4. Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры распределительных устройств | Содержание учебного материала | 18 |  |
|  | 1 | Пусковые и регулирующие аппараты напряжением до 1000В |  | 1-2 |
|  | 2 | Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры напряжением до 1000 В |  | 1-2 |
|  | 3 | Виды и причины повреждений пускорегулирующей аппаратуры, ремонт контактов |  | 1-2 |
|  | 4 | Техническое обслуживание РУ напряжением до 1000 В |  | 1-2 |
|  | 5 | Пусковые и регулирующие аппараты напряжением выше 1000В |  | 1-2 |
|  | 6 | Техническое обслуживание электрических аппаратов выше 1000В |  | 1-2 |
|  | 7 | Техническое обслуживание и ремонт комплектных распределительных устройств |  | 1-2 |
|  | 8 | Эксплуатация оборудования РУ напряжением выше 1000В |  | 1-2 |
|  | 9 | Защитные средства |  | 1-2 |
|  | 10 | Защитное заземление |  | 1-2 |
|  | 11 | Контрольная работа |  | 1-2 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Составление спецификации на материалы, инструменты и приспособления для обслуживания пускорегулирующего оборудования |  |  |
|  | Составление технологической карты «Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры напряжением до 1000 В» |  |  |
|  | Определение дефектов аппаратов управления напряжением до 1000В |  |  |
|  | Сравнительный анализ вводно-распределительных устройств ВРУ-1 и ВРУ-70 |  |  |
|  | Составление технологической карты «Техническое обслуживание РУ напряжением до 1000 В» |  |  |
|  | Определение дефектов аппаратов управления напряжением выше 1000В |  |  |
|  | Составление технологической карты «Техническое обслуживание комплектных РУ» |  |  |
|  | Составление технологической карты «Техническое обслуживание оборудования РУ напряжением выше 1000 В» |  |  |
|  | Составление плаката «Правила пользования защитными средствами» |  |  |
|  | Составление технологической карты «Эксплуатация защитного заземления» |  |  |
| Тема 1.5. Техническое обслуживание трансформаторов и трансформаторных подстанций | Содержание учебного материала | 18 |  |
|  | 1 | Силовые трансформаторы и автотрансформаторы |  | 1-2 |
|  | 2 | Основные неисправности трансформаторов и их причины |  | 1-2 |
|  | 3 | Техническое обслуживание трансформаторов |  | 1-2 |
|  | 4 | Назначение и работа трансформаторной подстанции |  | 1-2 |
|  | 5 | Комплектные трансформаторные подстанции |  | 1-2 |
|  | 6 | Эксплуатация основных деталей и узлов трансформаторов |  | 1-2 |
|  | 7 | Оперативное обслуживание и организация контроля работы подстанции |  | 1-2 |
|  | 8 | Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций |  | 1-2 |
|  | 9 | Эксплуатация отключающих, токоограничивающих и защитных аппаратов |  | 1-2 |
|  | 10 | Контрольная работа |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Определение дефектов вводного выключателя А-3700 |  |  |
|  | Анализ трансформаторного масла путем визуального осмотра |  |  |
|  | Сравнительный анализ масляных и вакуумных выключателей |  |  |
|  | Составление технологической карты «Техническое обслуживание силовых трансформаторов» |  |  |
|  | Составление схем и групп соединения обмоток трансформатора |  |  |
|  | Составление схемы параллельной работы трансформаторов |  |  |
|  | Составление технологической карты «Техническое обслуживание КТП» |  |  |
|  | Составление технологической карты «Техническое обслуживание высоковольтных выключателей» |  |  |
|  | Сравнительный анализ трехфазных переключателей |  |  |
|  | Составление технологической карты «Техническое обслуживание внешнего оборудования силовых трансформаторов» |  |  |
| Тема 1.6. Техническое обслуживание электрических машин | Содержание учебного материала | 16 |  |
|  | 1 | Асинхронные и синхронные электродвигатели |  | 1-2 |
|  | 2 | Синхронные генераторы |  | 1-2 |
|  | 3 | Электрические машины постоянного тока |  | 1-2 |
|  | 4 | Основные неисправности двигателя. Аварийная остановка |  | 1-2 |
|  | 5 | Техническое обслуживание электрических двигателей |  | 1-2 |
|  | 6 | Особенности эксплуатации токособирательной системы электрических машин |  | 1-2 |
|  | 7 | Эксплуатация сердечников, валов и вентиляторов |  | 1-2 |
|  | 8 | Особенности эксплуатации станин, подшипников и подшипниковых щитов |  | 1-2 |
|  | 9 | Особенности эксплуатации синхронных генераторов |  | 1-2 |
|  | 10 | Особенности эксплуатации машин постоянного тока |  | 1-2 |
|  | 11 | Дифференцированный зачет |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Составление перечня основных деталей и узлов электрической машины согласно принципу работы |  |  |
|  | Сравнительный анализ асинхронных и синхронных электрических машин |  |  |
|  | Составление перечня неисправностей асинхронного двигателя и способов их устранения |  |  |
|  | Составление технологической карты «Техническое обслуживание АД» |  |  |
|  | Составление перечня неисправностей и способов устранения синхронного генератора |  |  |
|  | Составление технологической карты «Техническое обслуживание СГ» |  |  |
|  | Составление перечня неисправностей и способов устранения двигателя постоянного тока |  |  |
|  | Составление технологической карты «Техническое обслуживание ДПТ» |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1. Доклад-сообщение «Оборудование промышленных предприятий» Составление блок-схемы «Виды и причины износа электрооборудования» Составление тестового задания по теме «Монтаж РУ» Составление блок-схемы «Способы замены ламп» Сравнительный анализ технических характеристик газоразрядных и ламп накаливания. Составление тестового задания по теме «Техническое обслуживание аппаратуры освещения» Составление блок-схемы «Способы прокладки кабелей» Составление тестового задания по теме «Кабельные линии электропередачи» Составление тестового задания по теме «Воздушные линии электропередачи» Реферат по теме «Электрические сети промышленных предприятий» Составление блок-схемы «Аппараты управления и защиты» Составление тестового задания по теме «Техническое обслуживание пускорегулирующих аппаратов РУ» Реферат по теме «Аппараты управления и защиты напряжением выше 1000 В» Доклад-сообщение «Сухие и масляные трансформаторы» Составление блок-схемы «Классификация трансформаторов» Составление блок-схемы «Классификация трансформаторных подстанций» Составление тестового задания по теме «Техническое обслуживание трансформаторных подстанций» Реферат по теме «Комплектные трансформаторные подстанции» Доклад-сообщение «Тяговые двигатели» Составление блок-схемы «Классификация электрических машин» Составление тестового задания по теме «Техническое обслуживание электрических машин» Реферат по теме «Электропривод – основа общепромышленных установок» | 53 |  |
| Примерная тематика домашних заданий Группы допуска по электробезопасности Обязанности электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования Организационные мероприятия при выполнении ТО электрооборудования Технические мероприятия при выполнении ТО электрооборудования Порядок оформления наряда-допуска Виды работ, выполняемых по распоряжению Порядок проведения межремонтного ТО установок освещения Порядок выполнения работ по замене ламп Порядок проведения осмотров кабельных линий, периодичность и виды осмотров Верховые осмотры воздушных линий электропередачи Правила подъема на опору Техническое обслуживание рубильников Особенности эксплуатации пакетных выключателей, контакторов и магнитных пускателей Оборудование КТП Масляные и вакуумные выключатели, достоинства и недостатки Классификация электрических машин, достоинства и недостатки Пуск и остановка двигателей Особенности проведения межремонтного технического обслуживания электрических машин |  |  |
| Учебная практика практика Виды работ Ознакомление с электрооборудованием промышленного предприятия, особенностями эксплуатации и безопасности работ Освоение навыков работы с различными видами оборудования электроремонтных цехов Составление графиков ремонта и обслуживания электрооборудования промышленных предприятий Освоение навыков оформления и выдачи нарядов на работу Установка и подключение натриевых ламп Монтаж и подключение галогеновых ламп накаливания Установка и подключение люминесцентных ламп Подвеска светильников при различных типах электропроводки Определение дефектов и замена ламп различных типов. Проведение контрольного осмотра кабельной линии Проверка заземления кабельной линии Установка концевой муфты Установка соединительной муфты Контрольный осмотр воздушной линии электропередачи напряжением до 1000 В Проверка наличия трещин в железобетонных опорах и пасынках с выборочным вскрытием грунта Отработка навыков проведения ТО и ремонта магнитных пускателей Техническое обслуживание масляных выключателей Техническое обслуживание измерительных трансформаторов Освоение приемов по обслуживанию тиристорных контакторов. ТО и ремонт измерительных преобразователей систем автоматики Техническое обслуживание бесконтактных выключателей, включение их в схему Техническое обслуживание вводно-распределительных щитов Ремонт рубильников, предохранителей Освоение навыков по техническому обслуживанию и ремонту разрядников РУ Выполнение операций технического обслуживания силовых трансформаторов Замер температуры нагрева трансформаторов, контроль нагрузки и ее оценка. Проверка состояния газового реле и бака, контроль уровня масла Взятие пробы масла, проверка заземления силовых трансформаторов Ремонт вводов силовых трансформаторов Выполнение ТО разъединителей, выключателей нагрузки Освоение навыков по ТО электрических машин постоянного тока, ремонт коллектора Проверка состояния подшипников и щеточного механизма Отработка приемов проверки нагрева электрического двигателя в соответствии с правилами безопасности Проверка состояния щеток, щеткодержателей, давления щеток на контактные кольца Проверка надежности заземления, целостности выводов обмоток и питающих проводов Пробный пуск электрической машины после ремонта Дифференцированный зачет | 72 |  |
| Всего | 231 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета - Лаборатория  профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- Стол ученический

- Стул ученический

- Стол 1 тумб.

- Стул мягкий

- Доска аудиторная

- Тюль

- Огнетушитель

- Тумбочка для хранения тех. инвентаря

- Гардины

10. Наглядные пособия, ТСО, макеты, кинофильмы, диафильмы

11. Оборудование:

-планшеты

-стенд № 1 «Схема выполнения квартирной электропроводки»

-стенд №2 «Виды осветительной арматуры»

-стенд № 3 « Марки проводов и кабелей»

-стенд № 4 « Кабели и провода применяемые в электроснабжении»

-стенд № 5 « Типы и серии электрических счетчиков 220V и 380V»

-стенд № 6 « Виды реллейной защиты»

-стенд № 7 « Принцип работы и подключения ДРЛ(дуговой ртутной лампы)

-стенд № 8 « Устройство и принцип работы асинхронного двигателя 220V и 380V»

-стенд № 9 « Серии ламп накаливания»

-стенд № 10 « Уголок техники безопасности и средств индивидуальной защиты»

-стенд № 11 « Медицинские средства и медикаменты для оказания первой медицинской помощи»

-стенд № 12 « Перечень инструментов первой необходимости для электромонтеров»

-стенд № 13 «Магнитный пускатель ПМЕ-211»

-стенд № 14 « Схема соединения асинхронного двигателя в электрическую сеть ( звездой и треугольником)»

-стенд № 15 « Щитки  осветительные»

-стенд № 16 « Трансформатор тока»

-счетчик учета СО-505

-автомат НЭК 47-29

-пускатель ПМЛ-2100

Технические средства обучения:

1. Комплект оборудования для проведения лабораторно-практических работ по слесарному делу.

2. Комплект оборудования для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования.

3. Демонстрационный стенд квартирной проводки открытого типа.

4. Набор плакатов.

5. Средства обучения на электронном носителе

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Сибикин Ю.Д. ТО, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учебник для НПО. – М.: профОбрИздат, 2010

- Сибикин Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. – М.: Высшая школа, 2009

- Сибикин Ю.Д. ТО, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учебник для НПО. – М.: профОбрИздат в двух частях, часть первая, 2009

- Сибикин Ю.Д. ТО, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учебник для НПО. – М.: профОбрИздат в двух частях, часть вторая, 2009

- Иванов Б.К. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования: Учебник для НПО. – Ростов н/Д: «Феникс», 2009

Дополнительные источники:

- Павлович С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Спец.технология. – Ростов н/Д: «Феникс», 2010

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учебник для НПО. – М.: Академия, 2009

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М.: НЦ ЭНАС,2009

- Межотраслевые типовые инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок, проведении электрических измерений и испытаний. ТИ РМ-(062-074)-2002. – М.: НЦ ЭНАС, 2010

- Монтаж, ТО и ремонт промышленного и бытового электрооборудования: Практическое пособие для электромонтера. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2009

- Схемы включения счетчиков электроэнергии. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2009

- ТО измерительных трансформаторов тока и напряжения. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2009

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей во вопросах и ответах. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2008

- ПУЭ. Раздел 6; раздел 7, Раздел 1, Раздел 4. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2008

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера. – М.: академия, 2008

Интернет-ресурсы:

1. http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/617-vybor-apparatov-upravlenija-i-zashhity.html.

2. http://yt.narod.ru/Part1/Chapter3/3-4.htm.

3. http://antonikband.com/rezhimy-raboty/elektrodvigatel57.php.

4. http://www.spbelektro.ru/teory 17.html.

5. http://www.mediaterra.ru/materials/inner/electrical-equipment/preventing-circuit.

6. http://www.allbest.ru/

7. http://bgd.alpud.ru/

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

# Учебный процесс организован следующим образом:

# продолжительность учебной недели – шестидневная;

# учебные занятия группируются парами, для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут;

# максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной работы;

# общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году;

# формой промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу являются дифференцированный зачет.

# консультации проводятся по расписанию;

# предусмотрены следующие виды практик: учебная практика (производственное обучение); производственная практика. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

# практики проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как  концентрировано, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | Демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов при монтаже и наладке оборудования, соблюдение правил техники безопасности при работе с электрооборудованием. | Экспертное наблюдение |
| Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | Демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов при монтаже и наладке оборудования, соблюдение правил техники безопасности при работе с электрооборудованием. | Экспертное наблюдение |
| Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей | Наличие положительных отзывов по итогам учебной практики на предприятиях города | Экспертное наблюдение |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Аргументированность и полнота объяснения сущности и социальной значимости будущей профессии, портфолио обучающегося. | Оценка содержания портфолио |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Эффективное выполнение задач, поставленных преподавателем | Экспертная оценка в формате практической работы при выполнении работ в процессе учебной практики |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Демонстрация понимания ответственности за результаты собственной деятельности | Презентация |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Получение информации с использованием различных информационно-технологических источников | Оценка содержания портфолио |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Получение информации с использованием различных информационно-технологических источников | Оценка содержания портфолио |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Эффективное выполнение задач, поставленных преподавателем | Презентация |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Участие в военно-патриотических и спортивных мероприятиях | Оценка содержания портфолио |