МИнистерство образования и науки Архангельской области

Государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области
«Коряжемский индустриальный техникум»

(ГАПоу Архангельской области «Коряжемский индустриальный техникум»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ АО «КИТ»

______________ А.А.Малахов

«___»_____________2015г

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04

РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСЛОЖНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

2015 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств

Организация-разработчик: ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»

Разработчики:

Воробьева Светлана Геннадьевна, преподаватель спец.дисциплин

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА

на Методическом совете

ГАПОУ АО «КИТ»

_____________________

«_____»____________2015 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 5 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 12 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 13 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04

РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСЛОЖНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

1.1. Область программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)

разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики технологических процессов.

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических процессов.

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления.

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств.

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

разработки и моделирования несложных систем автоматизации и несложных функциональных блоков мехатронных устройств и систем;

уметь:

определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления;

составлять структурные и   функциональные схемы различных систем автоматизации, компонентов мехатронных устройств и систем управления;

применять средства разработки и отладки специализированного и    программного обеспечения для  управления технологическим оборудованием, автоматизированными и   мехатронными системами;

составлять типовую модель АСР (автоматической системы регулирования) с использованием информационных технологий;

рассчитывать основные  технико-экономические показатели, проектировать мехатронные системы и системы автоматизации с использованием  информационных технологий;

знать:

назначение элементов и блоков систем управления, особенности их работы, возможности практического применения, основные динамические характеристики элементов и систем элементов управления;

назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и  систем, определение исходных  требований к мехатронным устройствам путем анализа выполнения  технологических операций;

технические характеристики, принципиальные электрические схемы;

физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений качественные показатели реализации систем управления, алгоритмы управления и особенности управляющих  вычислительных комплексов на базе   микроконтроллеров и микроЭВМ;

основы организации деятельности промышленных организаций;

основы автоматизировано проектирования технических систем

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 202 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 87 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 43 часов;

учебной и производственной практики – 36часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности

Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики технологических процессов. |
| ПК 4.2 | Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических процессов. |
| ПК 4.3 | Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления. |
| ПК 4.4 | Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. |
| ПК 4.5 | Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля 04

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 4.1-ПК 4.5 | ПМ 04 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1-ПК 4.5 | МДК 04.01 Теоретические основы разработки и моделирования несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов | 54 | 36 | 20 |  | 18 |  |  |  |
| ПК 4.1-ПК 4.5 | МДК 04.02 Теоретические основы разработки и моделирования несложных модулей и мехатронных систем | 76 | 51 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | Учебная практика, часов | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ОК 2 - 10 ПК 1.1 - 1.4 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.3 | Производственная практика, часов |  |  |  |
|  | Всего: | 36 | 87 | 5143 |  |  |  |  | 36 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ 04 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов |  | 54 |  |
| МДК 04.01 Теоретические основы разработки и моделирования несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов |  | 76/ |  |
|  | Введение | 2 |  |
| Раздел 1 Основные понятия теории систем |  |  |  |
|  | Содержание | 8 |  |
|  | 1. | Структура и связи систем |  | 2 |
|  | 2 | Системные свойства |  |  |
|  | 3 | Классификация систем. Критерии систем |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1. | Описание моделируемой системы согласно критериям |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении | 4 |  |
| Раздел 2 Технологические процессы |  |  |  |
| Тема 2.1 Виды технологических процессов | Содержание | 8 1 1 |  |
|  | 1. | Механические процессы, Оборудование механических процессов |  | ** |
|  | 2. | Гидромеханические процессы. Оборудование гидромеханических процессов |  | ** |
|  | 3. | Химические процессы. Оборудование протекания химических процессов | 1 |  |
|  | 4. | Тепловые процессы. Оборудование для протекания тепловых процессов | 1 |  |
|  | 5 | Массообменные процессы. Оборудование для протекания массообменных процессов | 1 |  |
|  | 6 | Технологические процессы ЦБП | 1 |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 2. | Описание технологического оборудования, контролируемых и регулируемых технологических параметров предложенного технологического процесса |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении |  |  |
| Тема 2.2 Моделирование автоматизированных систем регулирования технологических параметров | Содержание | 12 |  |
|  | 1 | АСР температуры | 1 |  |
|  | 2 | АСР давления и разряжения | 1 |  |
|  | 3 | АСР уровня и расхода | 1 |  |
|  | 4 | АСР качества вещества | 1 |  |
|  | 5 | Системы блокировки и защиты | 1 |  |
|  | 6 | Системы сигнализации | 1 |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 2 | Моделирование системы регулирования технологического параметра |  |  |
|  | 3 | Моделирование системы сигнализации технологического параметра |  |  |
|  | 4 | Моделирование систем защиты и блокировки |  |  |
|  | Контрольная работа |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении Подготовка к практическим работам Самостоятельный подбор элементов систем автоматического регулирования для моделируемых систем | 6 |  |
| Раздел 3 Системы автоматизированного проектирования | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Поддержка систем автоматизированного проектирования (САП) | 1 1 1 1 |  |
|  | 2 | Система управления автоматизированного проектирования |  |  |
|  | 3 | Проектирование как этап жизненного цикла |  |  |
|  | 4 | CALS- технология проектирования |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении |  |  |
|  | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ | 2 |  |
| МДК 04.02 Теоретические основы разработки и моделирования несложных модулей и мехатронных систем |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1.Элементы систем автоматического управления |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрические датчики | Содержание | 22 |  |
|  | 1 | Введение Основные понятия. Система ручного регулирования. Функциональная схема автоматической системы регулирования. Структурная схема автоматической системы регулирования. Триединая сущность мехатронной системы. Структура и принципы построения мехатронных систем. Устройство компьютерного управления. Главные преимущества мехатронных систем Классификация элементов По функциональному назначению, по физическому принципу действия. |  |  |
|  | 2 | Статические и динамические характеристики элементов Определения и параметры. |  |  |
|  | 3 | Контактные датчики Особенности устройства, принцип действия и статическая характеристика контактных датчиков. Выбор контактных датчиков согласно техническим требованиям. |  |  |
|  | 4 | Назначение и принцип действия датчиков активного сопротивления Конструкция, схемы включения, статические характеристики датчиков активного сопротивления. |  |  |
|  | 5 | Тензометрические преобразователи Назначение, принцип действия, чувствительность, устройство, установка и технология изготовления тензометрических датчиков. Выбор тензометрических датчиков по техническим условиям. |  |  |
|  | 6 | Индуктивные датчики Конструкция и работа, схемы включения и статические характеристики индуктивных датчиков. |  |  |
|  | 7 | Трансформаторные датчики. Вращающиеся трансформаторы Конструкция и работа, схемы включения, характеристики трансформаторных датчиков и вращающихся трансформаторов. |  |  |
|  | 8 | Магнитоупругие датчики. Индукционные датчики Назначение, принцип действия, чувствительность, устройство, применение, достоинства и недостатки магнитоупругих и индукционных датчиков |  |  |
|  | 9 | Пьезоэлектрические датчики. Ёмкостные датчики Назначение, принцип действия, чувствительность, устройство, применение, достоинства и недостатки магнитоупругих, индукционных, датчиков. Выбор тахогенераторов. |  |  |
|  | 10 | Термоэлектрические датчики. Ультразвуковые датчики. Датчики Холла и магнитосопротивление Назначение, принцип действия, чувствительность, устройство, применение, достоинства и недостатки термоэлектрических, ультразвуковых датчиков, датчиков Холла и магнитосопротивлений. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольная работа | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении |  |  |
| Тема 1.2. Коммутационные и электромеханические элементы | Содержание | 14 |  |
|  | 1 | Устройство и назначение коммутационных элементов Назначение, принцип действия, устройство, применение, достоинства и недостатки коммутационных элементов |  |  |
|  | 2 | Назначение, принцип действия и классификация реле Определение, параметры реле. Классификация реле. Работа реле. |  |  |
|  | 3 | Электромагнитные реле постоянного и переменного тока Быстродействие электромагнитных репе. Назначение, принцип действия, устройство, применение, достоинства и недостатки электромагнитных реле постоянного и переменного тока |  |  |
|  | 4 | Поляризованные реле назначение, принцип действия, устройство, применение, настройку, достоинства и недостатки поляризованных реле |  |  |
|  | 5 | Моторное, пневматическое, электромагнитное и электронное реле Назначение, принцип действия, устройство, применение, достоинства и недостатки реле времени |  |  |
|  | 6 | Магнитоуправляемые контакты, электротермическое реле, шаговые искатели и распределители Назначение, принцип действия, устройство, применение, достоинства и недостатки герконов и шаговых искателей |  |  |
|  | 7 | Автоматические выключатели Назначение, принцип действия, устройство, применение автоматических выключателей |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении |  |  |
|  | 1. Определение параметров статических и динамических характеристик элементов 2. Выбор элементов согласно техническим требованиям. 3. Выбор аппаратов коммутации и защиты |  |  |
| РАЗДЕЛ 2 Разработка и моделирование отдельных несложных модулей и мехатронных систем. | Содержание | 14 6 2 2 2 |  |
| Тема 2.1. Дискретные элементы и устройства управления электропривода | 1 | Построение мехатронных модулей на основе синергетической интеграции элементов. Синергетическая интеграция Схема энергетических и информационных потоков в электромеханическом мехатронном модуле. Традиционная структуру электро-механического модуля с компьютерным управлением Три поколения систем автоматизации |  |  |
|  | 2 | Элементы цифровых систем автоматики Логические элементы Триггеры Счетчик Сумматор Распределитель импульсов Трехразрядный регистр |  |  |
|  | 3 | Логические элементы и их релейные эквиваленты Применение дискретных элементов Логические элементы и их релейные эквиваленты Функция «НЕ» Функция «ИЛИ» Функция «И» Память Выдержка времени |  |  |
|  | 4 | Назначение, конструктивное исполнение и применение контроллера Определение и назначение контроллера Устройство контроллера Работа устройства «Автоматические двери» Блок - схема системы управления дверями Блок - схема системы управления дверями с контроллером Подключение контроллера к системе управления дверями Специальные свойства и возможности расширения Подключение расширенного решения |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольная работа |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении |  |  |
| Тема 2.2 Аналоговые элементы и устройства управления электропривода |  | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Аналоговые элементы Схема операционного усилителя. Регуляторы. Схемы, вид преобразования, параметры и переходные функции. Функциональные преобразователи. Командные (задающие) устройства. |  |  |
|  | 2 | Индикаторные устройства Схемы включения светодиодов. Семисегментный индикатор. Люминесцентный индикатор. Жидкокристаллический индикатор. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольная работа |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении |  |  |
|  | 1. Разработка отдельных несложных модулей 2 Построение принципиальных схем автоматического управления с использованием графического редактора 3 Разработка отдельных несложных мехатронных систем |  |  |
| Учебная практика Виды работ …………………………………………… | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ - ознакомление с устройством, назначением, характеристиками и паспортными данными датчиков, применяемых на производстве; - ознакомление с устройством, назначением , характеристиками и паспортными данными коммутационных и электромеханических элементов, применяемых на производстве; - участие в выборе элементов при ремонте производственного оборудования; - оформление технологической документации. Изучение схем систем автоматического управления 1 поколения, применяемых на производстве. Изучение технической документации станков – полуавтоматов, применяемых на предприятиях. Изучение гидравлических и пневматических схем оборудования на предприячтии Изучение мехатронных модулей, применяемых на производстве. Изучение мехатронных систем, применяемых на предприятиях | 36 |  |
| ……………… |  |  |
| Всего | 202 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов

- типовых узлов и средств автоматизации;

- метрологии, стандартизации и сертификации;

- вычислительной техники.

мастерских

- слесарные;

- электромонтажные;

- механообрабатывающие.

лабораторий

- автоматического управления;

- типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств измерений;

- автоматизации технологических процессов;

- монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления;

- технических средств обучения.

Оснащение учебного кабинета и рабочих мест кабинета

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места по количеству обучающихся;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия.

- наборы плакатов

- наборы образцов электрозащитных средств

- комплект учебно-методической литературы

Технические средства обучения:

- Ноутбук

- Видеопроектор

- Графо проектор

- Экран

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской

- Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: Типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств измерений:

-  лабораторный комплекс « Электрический привод»;

-  учебно - лабораторный комплекс « Электротехника и основы электроники»

-  учебно - лабораторный стенд « Электрические измерения»

-  комплект учебно-методической документации.

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности:

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- комплект аппаратов коммутации и защиты, типовых узлов средств автоматизации,  инструментов, приспособлений;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Келим Ю.М, Типовые элементы систем автоматического управления, Москва, Форум – информ, 2002, 378с

- Москаленко  В.В., Электрический привод, Москва, «Высшая школа», 2003,430с

Справочники:

1. Алиев А.А., Электрические аппараты, Москва, издательское предприятие Радио Софт, 2004,256с.

2. Москаленко В.В., Справочник электромонтера, Москва, ACADEMA, 2003, 288с.

Дополнительные источники:

1. Готлиб Б.М., Проектирование мехатронных систем, курс лекций для специальности 220401- Мехатроника, Екатеринбург , 2007,116с.

2.Егоров О. Д., Подураев Ю. 2.  Мехатронные модули. Расчет и конструирование: Учеб. пособие. - М: МГТУ «СТАНКИН», 2004. -360с
3. Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: Учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана 2002. – 336с
4. В. Фролов, С. А. Попов, А. К. Мусатов и др.; Под ред. К В. Фролова, Теория механизмов и механика машин: Учеб. для втузов / К- 4-е изд.. испр. - М.: Высш. школа. 2003 - 496 с.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

# Инженерная графика, метрология, стандартизация и сертификация; электротехника и электроника; техническая механика; материаловедение; основы экономики; охрана туда; безопасность жизнедеятельности; основы электромонтажных работ.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): педагоги должны иметь высшее образование по данной специальности.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: высшее образование по данной специальности.

# Мастера: среднее -профессиональное образование и рабочий разряд выше на 1-2 разряд чем присваемый выпускнику.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики технологических процессов. | точность и скорость чтения принципиальных схем; качество анализа технических требований к автоматической установке; качество рекомендаций по разработке принципиальной схемы установки с учетом специфики технологических процессов; расчет и анализ параметров статических и динамических характеристик элементов; расчет необходимых параметров для выбора аппаратов коммутации и защиты; грамотность оформления технической документации. | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. . |
| ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических процессов | качество анализа технических требований к автоматической установке, исходя из специфики технологических процессов; выбор элементов систем автоматического управления согласно техническим условиям; расчет и анализ параметров статических и динамических характеристик элементов; расчет необходимых параметров для выбора аппаратов коммутации и защиты; точность и грамотность оформления технической документации; выбор приборов и средств автоматизации с учетом специфики технологических процессов; точность и скорость чтения принципиальных схем. | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. |
| ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления. | - качество анализа технических требований к автоматической установке, исходя из специфики технологических процессов; качество рекомендаций по разработке схемы установки с учетом специфики технологических процессов; точность и грамотность оформления технической документации; определение видов и способов получения рабочих параметров устройств; качество анализа и рациональность выбора схем систем автоматического управления с учетом специфики технологических процессов; точность и скорость чтения принципиальных схем; выбор и использование пакетов прикладных программ для разработки и проверки схем САУ | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. |
| ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. | расчет необходимых параметров для выбора аппаратов коммутации и защиты; расчет необходимых параметров для выбора элементов систем автоматического управления; выбор элементов систем автоматического управления согласно техническим условиям; выбор аппаратов коммутации и защиты согласно техническим условиям; точность и грамотность оформления технической документации; выбор приборов и средств автоматизации с учетом специфики технологических процессов и технических условий; расчет и анализ параметров статических и динамических характеристик | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. |
| ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации. | анализ требований, предъявляемых к рабочим местам; проектирование рациональной рабочей зоны оператора; разработка пультов управления и средств представления информации оператору – индикаторы, шкалы приборов, экраны; эстетическая проработка внешних форм защитных кожухов, материалов панелей, расположение зрительно значимых элементов, цветовых решений и их расположения | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Комплексный экзамен по профессиональному модулю |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения общим компетенциям

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки принципиальных схем устройств; оценка эффективности и качества выполнения; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | решение нестандартных профессиональных задач в области разработки схем специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления. | наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные работа в программе NATIONAL INSRUMENTS построение принципиальных схем автоматического управления с использованием графического редактора Компас | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | самоанализ и коррекция результатов собственной работы | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | анализ инноваций в области разработки схем специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | применением полученных профессиональных знаний при исполнении воинской обязанности |  |