МИнистерство образования и науки

Архангельской области

Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Архангельской области
«Коряжемский индустриальный техникум»

(Гаоу спо Архангельской Области

«Коряжемский Индустриальный Техникум»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАОУ СПО

Архангельской области

«Коряжемский индустриальный техникум»

______________ А.А.Малахов

«___»_____________2014г

Рабочая программа учебной практики

ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ

2014

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств»,

Организация-разработчик:

ГАОУ СПО Архангельской области «Коряжемский индустриальный техникум»

Разработчик:

| РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии профессий и специальностей ЦБП Коряжемского индустриального техникума ____________/Воробьёва С.Г. «_____»____________2014г. |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| 4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 9 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 10 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ 02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерения и мехатронных систем является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности:

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств»,

в части освоения квалификаций: техник и вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации и соответствующих профессиональных компетенций:

| ПК 2.1 | Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса. |
| --- | --- |
| ПК 2.2 | Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. |
| ПК 2.3 | Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. |
| ПК 2.4 | Организовывать работу исполнителей. |

Рабочая программа учебной практики может быть использована в профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации, дополнительном образовании по профессиям «Слесарь КАПиА» на базе основного общего образования, на базе среднего общего образования.

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение обучающимися первоначального практического опыта, для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

Требования к результатам освоения учебной практики

В результате освоения программы учебной практики по ПМ 02 обучающийся должен уметь и иметь первоначальный практический опыт по следующему виду профессиональной деятельности

| ВПД | Умения и первоначальный практический опыт работы |
| --- | --- |
| Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации | Первоначальный практический опыт осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике; монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ; Умения составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений; оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем; проводить монтажные работы; производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем; ремонтировать системы автоматизации; подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора; по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем; осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации, в том числе информационно-измерительных систем мехатроники; производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем; |

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:

Всего - 72 часа

# 2. результаты освоения программы учебной практики

Результатом освоения программы учебной практики по ПМ 02 является сформированность у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности.

| Код КП | Наименование профессиональных компетенции |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса. |
| ПК 1.2 | Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. |
| ПК 1.3 | Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. |
| ПК 1.4 | Организовывать работу исполнителей. |

| Код ОК | Наименование общих компетенции |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной практики

| Код и наименования профессиональных модулей | Наименования тем учебной практики | Виды работ | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ 02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерения и мехатронных систем | Тема 1.1. Ремонт систем автоматизации, средств измерения и мехатронных систем | Разборка систем автоматизации, средств измерения и мехатронных систем, определение видов повреждения, выполнение ремонтных операций, проверка систем автоматизации, средств измерения и мехатронных систем после ремонта. | 30 |
|  | Тема 1.2 Монтаж систем автоматизации, средств измерения и мехатронных систем | Монтаж, обслуживание систем автоматизации, средств измерения и мехатронных систем | 18 |
|  | Тема 1.3 Наладка систем автоматизации, средств измерения и мехатронных систем | Наладка систем автоматизации, средств измерения и мехатронных систем предприятия целлюлозно-бумажной промышленности | 18 |
|  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 6 |
| ВСЕГО часов |  |  | 72 |

3.2. Содержание  учебной практики

| Код и наименование профессионального модуля и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ 02. |  | * |  |
| Тема 1.1. Ремонт систем автоматизации, средств измерения и мехатронных систем | Содержание | 30 |  |
|  | 1 | Ремонт средств измерения давления | 6 | 2 |
|  | 2 | Ремонт средств уровня расхода | 6 |  |
|  | 3 | Ремонт средств измерения температуры | 6 |  |
|  | 4 | Ремонт рН - метров | 6 |  |
|  | 5 | Ремонт приборов давления | 6 |  |
| Тема 1.2 Монтаж систем автоматизации, средств измерения и мехатронных систем | Содержание | 18 |  |
|  | 1 | Монтаж приборов измерения давления | 6 | 2 |
|  | 2 | Монтаж средств измерения уровня | 6 |  |
|  | 3 | Монтаж средств измерения температуры | 6 |  |
| Тема 1.3 Наладка систем автоматизации, средств измерения и мехатронных систем | Содержание | 18 |  |
|  | 1 | Наладка средств измерения давления | 6 | 2 |
|  | 2 | Наладка средств уровня расхода | 6 |  |
|  | 3 | Наладка средств измерения температуры | 6 |  |
|  |  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 6 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. Условия реализации рабочей программы учебной практики

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие

Учебного центра филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжма и лаборатории автоматизации техникума

Оснащение: Учебный центр филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжма, лаборатории автоматизации техникума.

(наименование подразделения, где проводится учебная практика)

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями профессионального цикла. Может проходить как рассредоточено так и концентрировано

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство учебной практикой может осуществляться мастерами производственного обучения или преподавателями, имеющими  высшее профессиональное образование по профилю специальности, Мастера и преподаватели должны иметь опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

Для мастеров и преподавателей, осуществляющих руководство учебной практикой, направленной на освоение рабочей профессии, обязательно наличие квалификации по данной профессии на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено ОПОП и уровень профессионального образования не ниже среднего.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения  учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися видов работ. В результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме диф.зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения, приобретенный первоначальный опыт работы по видам профессиональной деятельности) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Приобретенный первоначальный опыт работы |
| осуществление монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике | Экспертная оценка выполнения практического задания Тестирование |
| Осуществление монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ |  |
| Освоенные умения |
| составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений | Экспертная оценка выполнения практического задания Тестирование Беседа с наставниками и обучающимися |
| оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем |  |
| проводить монтажные работы |  |
| производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем |  |
| ремонтировать системы автоматизации |  |
| подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора |  |
| по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем |  |
| осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации, в том числе информационно-измерительных систем мехатроники |  |
| производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем |  |