МИнистерство образования и науки
Архангельской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
«Коряжемский индустриальный техникум»

(ГаПоу Архангельской Области

«Коряжемский Индустриальный Техникум»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ

Архангельской области

«Коряжемский индустриальный техникум»

______________ А.А.Малахов

«___»_____________2015г

ПРОГРАММА ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ 03

СБОРКА, РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

2015 г.

Программа вариативного профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств

Организация-разработчик: ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»

Разработчики:

Воробьева Светлана Геннадьевна, преподаватель спец.дисциплин

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА

на Методическом совете

ГАПОУ АО «КИТ»

_____________________

«_____»____________2015г

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 5 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 12 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 13 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03

Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов

1.1. Область программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью вариативной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО

13.02.11__ ____Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.

в части освоения дополнительного вида профессиональной деятельности (ВПД)

Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики.

ПК Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности.

ПК. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем  автоматики;

уметь:

- читать и составлять схемы соединений средней сложности;

-осуществлять их монтаж;

-выполнять защитную смазку деталей и окраску деталей;

-определять твердость металла тарированными напильниками;

-выполнять термообработку малоответственных деталей с последующейих доводкой;

-определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности;

-проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и автоматики;

-осуществлять сдачу после ремонта и испытаний контрольно-измерительных приборов и автоматики;

-выявлять неисправности приборов;

-использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных работ;

-устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные сосуды;

-применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов и аппаратов.

знать:

-виды, основные методы, технологию измерения;

-средства измерений;

-классификацию, принцип действия измерительных преобразователей;

-классификацию и назначение чувствительных элементов;

-структуру средств измерений;

-государственную систему приборов;

-назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности;

-оптико-механические средства измерений;

-пишущие, регистрирующие машины;

-основные понятия систем автоматического управления и регулирования;

-основные этапы ремонтных работ;

-способы и средства выполнения ремонтных работ;

-правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

-основные свойства материалов, применяемых при ремонте;

-методы и средства контроля качества ремонта и монтажа;

-виды и свойства антикоррозийных масел, смазок, красок;

-правила и приемы определения твердости металла тарированными напильниками;

-способы термообработки деталей;

-методы и средства испытаний;

-технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 1338 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 942 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 760 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 185 часов;

учебной и производственной практики – 396 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы вариативного профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности

Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации. |
| ПК 3.2 | Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. |
| ПК 3.3 | Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способа ее достижения , определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по- лученных профессиональных знаний (для юношей). . |

3. СТРУКТУРА и  содержание ВАРИАТИВНОГО профессионального модуля 03

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1-ПК1.3 | ПМ01 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов | 732 | 596 |  | 30 | 136 |  |  |  |
| ПК 1.1-ПК1.3 | МДК 01.01. Технология формирования систем автоматического управления технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных систем | 273 | 182 |  | 30 | 91 | 15 |  |  |
| ПК 1.1-ПК1.3 | Раздел 1 Основы метрологии | 18 | 12 | 3 | - | 6 | - |  |  |
| ПК 1.1-ПК1.3 | Раздел 2 Средства измерения | 149 | 99 |  | 15 | 50 | 7 |  |  |
| ПК 1.1-ПК1.3 | Раздел 3 Элементы автоматических систем управления и мехатронных систем | 94 | 63 |  | 15 | 31 | 8 |  |  |
| ПК 1.1-ПК1.3 | Раздел 4 Мехатронные устройства и системы | 12 | 8 |  | - | 4 | - |  |  |
| ПК 1.1-ПК1.3 | МДК 01.02. Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний, метрологический порядок средств измерений | 69 | 46 |  | - | 23 | - |  |  |
| ПК 1.1-ПК1.3 | Раздел 1 |  |  |  | -- |  |  |  |  |
| ПК 1.1-ПК1.3 | Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1-ПК1.4 | Раздел 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1-ПК1.4 | Раздел 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1-ПК1.4 | МДК 01.03. Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем автоматического управления | 66 | 44 |  | - | 22 | - |  |  |
| ПК 1.1-ПК1.4 | Раздел 1 Основные понятия и термины определений ТАУ | 9 | 6 |  | - | 3 |  | - | - |
| ПК 1.1-ПК1.4 | Раздел 2 Характеристики и модели элементов и систем | 36 | 24 |  | - | 12 |  | - | - |
|  | Раздел 3 Качество процессов управления | 21 | 14 |  | - | 7 |  | 216 | 108 |
| ОК 1 - 10 ПК 1.1 - 1.4 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.3 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 108 |  |  |
|  | Всего: | 732 | 596 |  |  | 136 |  | 216 | 108 |

3.2. Содержание обучения по вариативному профессиональному модулю (ВПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВПМ 03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов |  | 732 |  |
| МДК 01.01 Технология формирования систем автоматического управления типовых процессов, средств автоматизации несложных мехатронных систем |  | 220/ |  |
| Раздел 1 Метрология |  | 12 |  |
|  | Введение | 2 |  |
| Тема 1.1. Основы метрологии | Содержание | 10 |  |
|  | 1. | Основные понятия. Методы измерения |  | 2 |
|  | 2 | Погрешности измерений |  |  |
|  | 3 | Государственная система приборов (ГСП) |  |  |
|  | 4 | Структура ГСП |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 3 |  |
|  | 1. | Расчет погрешностей средств измерений |  |  |
|  | 2 | Рассмотрение структуры ГСП |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении | 6 |  |
|  |  | подготовка к практическим работам Составление отчетов по лабораторным работам |  |  |
| Раздел 2 Средства измерения |  | 84 |  |
| Тема 2.1 Весовые устройства и дозаторы | Содержание (указывается перечень дидактических единиц) | 4* |  |
|  | 1. |  |  | ** |
|  | … | Использование тензодатчиков для измерения механических величин |  | ** |
|  | Лабораторные работы | * |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | Практические занятия | * |  |
|  | 1. |  |  |  |
| Тема 2.2 Электроизмерения | Содержание | 10 |  |
|  | 1 | Приборы для измерения электрических величин. Классификация приборов |  |  |
|  | 2 | Приборы электромагнитных и магнитоэлектрических систем | 4 2 - 5 |  |
|  | 3 | Комбинированные приборы для измерения электрических величин |  |  |
|  | 4 | Измерение сопротивления и емкости |  |  |
|  | 5 | Счетчики электрической энергии |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | 1 2 | Изучение датчиков тока и напряжения Изучение работы счетчиков электрической энергии |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 3 | Составление схем для измерения электрических величин |  |  |
|  | Контрольная работа |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении Подготовка к лабораторным работам Составление отчетов по лабораторным работам Изучение схем работы приборов |  |  |
| Тема 2.3 Измерение давления и разряжения | 1 | Общие сведения о давлении и разряжении. Классификация приборов | 12 |  |
|  | 2 | Деформационные манометры |  |  |
|  | 3 | Электроконтактные приборы |  |  |
|  | 4 | Устройство, принцип работы самопишущих приборов |  |  |
|  | 5 | Преобразователи и сигнализаторы давления и разряжения |  |  |
|  | Лабораторные работы | 6 |  |
|  | 3 4 | Изучение стрелочного манометра, его принципа действия, определение относительной погрешности измерения при различных уровнях давления Изучение датчика давления с аналоговым выходным сигналом, измеряемым с помощью вольтметра (мультиметра) |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольная работа | - |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении Подготовка к лабораторным работам Составление отчетов по лабораторным работам Изучение схем работы приборов | 6 |  |
| Тема 2.4 Измерение температуры промышленных сред | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Основные понятия |  |  |
|  | 2 | Термометры расширения, манометрические термометры |  |  |
|  | 3 | Электрические термодатчики |  |  |
|  | 4 | Вторичные приборы для измерения температуры |  |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 5 6 | Изучение датчика температуры Изучение регулятора температуры |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольная работа |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении Подготовка к лабораторным работам Составление отчетов по лабораторным работам Изучение схем работы приборов | 4 |  |
| Тема 2.5 Измерение расхода и количества вещества | Содержание | 20 |  |
|  | 1 | Классификация приборов |  |  |
|  | 2 | Расходомеры постоянного и переменного перепада |  |  |
|  | 3 | Электромагнитные расходомеры |  |  |
|  | 4 | Дифференциальные расходомеры |  |  |
|  | 5 | Ультрозвуковые и тахометрические расходомеры |  |  |
|  | 6 | Измерение расхода на основе тепловых явлений |  |  |
|  | 7 | Измерение расхода сыпучих веществ |  |  |
|  | 8 | Контроль расхода вещества (методы измерения расхода жидкости и сыпучих веществ) |  |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 7 | Изучение работы стенда поверки расходомеров. Экскурсия на предприятие |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольная работа |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении тем Подготовка к лабораторным работам Составление отчетов по лабораторным работам Изучение схем работы приборов | 10 |  |
| Тема 2.6 Измерение уровня жидкостей и сыпучих веществ | Содержание | 10 |  |
|  | 1 | Виды измерений, область применения приборов. Классификация датчиков и приборов |  |  |
|  | 2 | Принцип работы и устройство поплавковых, буйковых, пьезометрических уровнемеров |  |  |
|  | 3 | Принцип работы и устройство электрических и радиационных уровнемеров |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольная работа |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении Изучение схем работы приборов | 5 |  |
| Тема 2.7 Измерение состава и свойства вещества |  | Содержание | 12 |  |
|  | 1 | Принципы анализа состава и свойства вещества |  |  |
|  | 2 | Принципы работы и устройство газоанализаторов |  |  |
|  | 3 | Влагомеры, основные понятия. Методы измерения и принципы работы |  |  |
|  | 4 | рН метры, принцип работы, устройства |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольная работа |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении Изучение схем работы приборов | 6 |  |
| Тема 2.8 Вторичные приборы ГСП | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Приборы системы «Старт» |  |  |
|  | 2 | Пневматические элементы и приборы |  |  |
|  | 3 | Самопишущие приборы |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольная работа | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении Изучение схем работы приборов | 4 |  |
| Раздел 3 Элементы автоматических систем управления и мехатронных систем |  | 48 |  |
| Тема 3.1 Элементы релейно-контактного управления и защиты | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Электрические реле. Электромагнитные реле. | 4 |  |
|  | 2 | Реле постоянного и переменного тока |  |  |
|  | 3 | Реле времени. Тепловые реле | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | 8 9 | Изучение работы реле постоянного тока Изучение работы теплового реле | 3 |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольная работа | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении подготовка к лабораторным работам Составление отчетов по лабораторным работам | 3 |  |
| Тема 3.2 Элементы контакторного управления и защиты | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Электромагнитные контакторы |  |  |
|  | 2 | Схемы блокировки и взаимоблокировки |  |  |
|  | 3 | Магнитные пускатели. |  |  |
|  | 4 | Предохранители. Автоматические выключатели |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольная работа |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении | 3 |  |
| Тема 3.4 Элементы пневмоавтоматики | Содержание | 10 |  |
|  | 1 | Основные понятия пневматических ситем |  |  |
|  | 2 | элементов УСЭППА |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | 10 11 | Изучение работы пневматических распределителей Изучение работы пневмоцилиндров | 4 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольная работа |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении |  |  |
| Тема 3.5 Исполнительные устройства | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Виды и структура исполнительных устройств |  |  |
|  | 2 | Регулирующие органы, виды, особенности |  |  |
|  | 3 | Исполнительные механизмы, виды, параметры |  |  |
|  | 4 | ИМ с электро-, гидро, пневмо приводами |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 12 | Применение логических операций при управлении исполнительным механизмом (пневмоцилиндром) |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольная работа |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении | 2 |  |
|  | Обобщающий урок | 1 |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Раздел 4 Ремонтная база и структура ремонта КИП и элементов автоматики |  | 105/153 |  |
| Тема 4.1 | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Структура и организация ремонта КИП и средств автоматизации | 2 2 2 |  |
|  | 2 | Специализация ремонтно- наладочных работ. |  |  |
|  | 3 | Основные виды неисправностей приборов |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольная работа | - |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении | 3 |  |
| Тема 4.2 Ремонт весовых и оптических приборов | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Основные неисправности весов и способы их устранения | 2 1 2 |  |
|  | 2 | Юстировка весов |  |  |
|  | 3 | Ремонт оптических приборов |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |
|  |  | Юстировка электронных весов |  |  |
|  |  | Контрольная работа |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении |  |  |
| Тема 4.3 Ремонт электроизмерительных приборов | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Системы приборов, устройство, характерные неисправности | 1 1 1 1 |  |
|  | 2 | Ремонт приборов электромагнитной и магнитоэлектрической систем |  |  |
|  | 3 | Ремонт комбинированных приборов для измерения электрических величин |  |  |
|  | 4 | Основные схемы подключения ЭИП |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  |  | Изучение применения штангенциркуля | 1 |  |
|  |  | Применение штангенциркуля для измерения линейных размеров ЭИП при ремонте | 1 |  |
|  |  | Ремонт ЭИП | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольная работа |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении | 4 |  |
| Тема 4.4 Ремонт приборов для измерения давления и разряжения (первичных, вторичных) | Содержание | 10 |  |
|  | 1 | Типовые неисправности, выявление и методы устранения |  |  |
|  | 2 | Ремонт манометрических приборов (пружинных, мембранных, сильфонных) |  |  |
|  | 3 | Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию показывающих и электроконтактных приборов |  |  |
|  | 4 | Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию самопишущих приборов |  |  |
|  | 5 | Схемы соединений электрических приборов |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольная работа | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении | 4 |  |
| Тема 4.5 Ремонт приборов для измерения расхода жидкости и газов | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Типовые неисправности ротаметров и сужающих устройств, методы и способы их устранения |  |  |
|  | 2 | Правила установки расходомеров (постоянного и переменного перепада давления) |  |  |
|  | 3 | Неисправности и ремонт электромагнитных (индукционных) расходомеров |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольная работа |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении |  |  |
|  |  |  | 4 |  |
| Тема 4.6 Ремонт приборов для измерения температуры | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Конструктивные особенности термометров (расширения и манометрических термометров) |  |  |
|  | 2 | Ремонт термодатчиков |  |  |
|  | 3 | Ремонт вторичных приборов для измерения температуры |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольная работа |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении | 4 |  |
| Тема 4.7 Ремонт приборов для измерения уровня и количества вещества | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Ремонт механических уровнемеров (поплавковых, буйковых, пьезометрических) |  |  |
|  | 2 | Ремонт и схемы уровнемеров электрических и радиационных сигналов |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольная работа |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении | 3 |  |
| Тема 4.8 Наладка и ремонт элементов автоматики | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Характеристики, конструкции элементов автоматики |  |  |
|  | 2 | Ремонт элементов автоматики |  |  |
|  | 3 | Схемы и поиск неисправностей схем |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |
|  |  | Контрольная работа |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении |  |  |
| Тема 4.9 Ремонт анализаторов газов и жидкостей |  | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Основные причины отказов и неисправностей |  |  |
|  | 2 | Проверка электронного моста и наладка газоанализаторов |  |  |
|  | 3 | Ремонт газоанализаторов типа ТХГ-5 |  |  |
|  | 4 | Ремонт влагомеров |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |
|  |  | Контрольная работа |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении |  |  |
| Тема 4.10 Ремонт вторичных приборов | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Ремонт самопишущих приборов |  |  |
|  | 2 | Ремонт пневматических приборов |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |
|  |  | Контрольная работа |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении |  |  |
| Тема 4.11 Ремонт и наладка регуляторов | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1 | Типовые неисправности при эксплуатации регуляторов |  |  |
|  | 2 | Ремонт электронных регуляторов |  |  |
|  | 3 | Ремонт пневматических и гидравлических регуляторов |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |
|  |  | Контрольная работа |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении |  |  |
| Тема 4.12 Ремонт и наладка исполнительных механизмов | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Характеристики и типовые неисправности исполнительных механизмов |  |  |
|  | 2 | Ремонт электрических исполнительных механизмов |  |  |
|  | 3 | Ремонт пневматических и гидравлических механизмов |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |
|  |  | Контрольная работа |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении |  |  |
| Тема 4.13 Порядок приемки приборов и оборудования в ремонт и из ремонта | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | порядок заполнения документации на отремонтированные приборы; | 5 2 1 |  |
|  | 2 | обеспечение, хранение и учет запасных частей; |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |
|  |  | Контрольная работа | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Выполнить несложный ремонт приборов и средств для измерения давления и разрежения. 2. Выполнить несложный ремонт приборов и средств для измерения расхода 3. Выполнить несложный ремонт приборов и средств для измерения уровня 4. Выполнить несложный ремонт приборов и средств для измерения температуры 5. Выполнить несложный ремонт приборов и средств для измерения концентрации 6. Выполнить несложный ремонт приборов и средств для измерения влажности 7. Выполнить несложный ремонт электроизмерительных приборов 8. Выполнить монтаж первичных преобразователей для измерения температуры; 9. Выполнить монтаж отборных устройств для измерения давления и вакуума; 10. Выполнить монтаж первичных устройств уровнемеров; 11. Выполнить монтаж отборных устройств для измерения концентрации растворов и контроля состава газов; | 180 |  |
| ……………… |  |  |
| Всего | 510 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета

«Средства измерений и контрольно-измерительные приборы»;

мастерских – «Электромонтажной»;

лаборатории

- «Технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных приборов и автоматики».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

-посадочные места по количеству обучающихся;

-рабочее место преподавателя;

-комплект учебно-наглядный пособий

-комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий);

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

по количеству обучающихся:

-комплект рабочих инструментов;

-измерительный и разметочный инструмент;

-электромонтажные столы;

-образцовые контрольно-измерительные приборы;

-поверочные стенды и оборудование;

-заточной станок;

-сверлильные станки.

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест:

-инструкционно -технологические карты;

-технологическая документация;

-натуральные образцы;

-макеты, модели, схемы;

-применяемый инструмент и приспособления.

Технические средства обучения:

- Ноутбук

- Видеопроектор

- Графо проектор

- Экран

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- А.С. Бронихин Ю.С. Гризак Основы автоматизации производства и контрольно измерительные приборы на предприятиях строительных материалов Учебник для техникумов. – М.: Москва 1975.

- Голоднов Ю.М. Схемы включения электроизмерительных приборов. Учебник для техникумов. - М.: Энергия. 1979.

- Жарковский Б.И. Приборы автоматического контроля и регулирования. Учебник для студентов среднего профессионального образования. – М.: Высшая Школа. 1983.

- Ившин В.П., Перухин М.Ю. Современная автоматика в системах управления технологическими процессами. Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2013

- Кондрашкова Г.А.  Технологии измерений и приборы целлюлозно- бумажной промышленности. Учебник для техникумов – М.: Лесная промышленность. 1974.

- Петленко Б.И. Электротехника и электроника: Учебник для техникумов. – М.: Академия, 2003.

- Пиргач Н.С. Автоматическое регулирование и регуляторы в ЦБП. Учебник для техникумов – М.: Лесная промышленность, 1975.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Министерство топлива и энергетики РФ. Шестое издание: М., Главгосэнергонадзор России. 1998г.

- Правила эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство топлива и энергетики РФ. Шестое издание. – М., Главгосэнергонадзор РФ: 1998.

- Сапир Я.Р. Установка и обслуживание приборов учета электрической, тепловаой энергии и газа. Учебник для студентов среднего профессионального образования. – М.: Высшая Школа. 1972.

- Смирнов А.А. Основы автоматизации целлюлозно- бумажной промышленности (ЦБП) химических производств: Учебник для техникумов. – М.: Лесная промышленность, 1984.

Дополнительные источники

- Кисаримов Р.А. Справочник электрика. Издание второе. – М.: РадиоСофт. 2004

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

# Инженерная графика, метрология, стандартизация и сертификация; электротехника и электроника; техническая механика; материаловедение; основы экономики; охрана туда; безопасность жизнедеятельности; основы электромонтажных работ.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): педагоги должны иметь высшее образование по данной специальности.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: высшее образование по данной специальности.

# Мастера: среднее -профессиональное образование и рабочий разряд выше на 1-2 разряд чем присваиваемый выпускнику.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. | Способность выполнять ремонт, сборку, регули- ровку, юстировку кон- трольно-измерительных приборов средней сложно- сти и средств автоматики | Тестирование Практическое занятие Экзамен Итоги производственной практики |
| ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. | Способность определять причины и устранять не- исправности приборов средней сложности | Тестирование Практическое занятие Экзамен Итоги производственной практики |
| ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | Способность проводить испытания отремонтиро- ванных контрольно- измерительных приборов и систем автоматики | Тестирование Практическое занятие Экзамен Итоги производственной практики |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Появление устойчивого ин- тереса к своей будущей профессии | Тестирование Практическое занятие |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способа ее достижения , определенных руководителем. | Способность организовы- вать собственную деятель- ность в зависимости от це- ли и способа ее достижения | Тестирование Практическое занятие |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Способность к анализу ра- бочей ситуации, к текуще- му, итоговому контролю и самоконтролю | Тестирование Практическое занятие |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Способность поиска ин- формации, необходимой для выполнения профес- сиональных задач | Тестирование Практическое занятие Производственная практи- ка |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Способность использовать информационно- коммуникационные техно- логии в профессиональной деятельности | Тестирование Практическое занятие |
| ОК 6Работать в команде, эффективно общаться с коллегами. | Коммуникабельность обу- чающегося | Тестирование Практическое занятие Производственная практи- ка |
| ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по- лученных профессиональных знаний (для юношей). . | Способность применять полученные профессио- нальные знания, умения и навыки при выполнении воинской обязанности | Тестирование Практическое занятие |

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе профессионального модуля.